АДМИНИСТРАЦИЯ
КОУРАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2014                                                                                               № 68

Об утверждении Программы

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг. Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

С целью определения технического состояния систем коммунальной инфраструктуры и определения показателей их фактического износа, администрация Коуракского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг. Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области (приложение).

- При проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г. руководствоваться  настоящей Программой.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу сельсовета.

Глава Коуракского сельсовета                                                    В.А.Шитов

Утверждаю

Глава администрации

Коуракского сельсовета

_____________________

В.А. Шитов

«____»___________.2014

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г. Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010  № 190 –ФЗ, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. №103.

Комиссия, назначенная

Распоряжением  Главы Коуракского сельсовета от 05.09.2014 № 65

осуществляет проверку готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г. по Коуракскому сельсовету  с 09.09.2014г. по 16.09.2015г.

## I. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

09) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

10) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

## II. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

2.В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5) состояние утепления зданий (чердаки, окна , двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

## III. Требования по готовности к отопительному периоду

для муниципальных образований

3. В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

IV.Список теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в Коуракском сельсовете.

- МБОУ Коуракская СОШ.

- МБОУ Юртовская СОШ.

- Юртовский детсад.

- Администрация Коуракского сельсовета.

- ОППЧ 105 (пожарная часть).

- МКУК Коуракский КДЦ.

- с. Коурак ул. Школьная дом 79.

- с. Коурак ул.Партизанская дом 6.

- с. Коурак ул.Партизанская дом 4.

- с. Коурак ул.Береговая дом 10 кв. 1.

- с. Коурак ул. Молодежная 38.

- МУП «Коуракское» котельная с. Коурак

- МУП «Коуракское» котельная с. Юрты

- Коураксая УБ котельная